Płoty, dnia 25 maja 2023 r.

Znak sprawy: ZP-IV.05.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki usługi.

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PŁOTACH,

ul. Koszalińska 2A, 72-310 Płoty, NIP: 8571772332, reprezentowany przez:

- Pawła Marka - Dyrektora

Opis przedmiotu zamówienia:

Okresowy pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach.

Zakres przeglądu:

- pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznych;

- badanie rezystencji izolacji urządzeń lub instalacji elektrycznych;

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyłączników różnicowoprądowych;

- badanie rezystencji uziemienia.

Podstawowe dane techniczne budynku:

- powierzchnia użytkowa: 3 921,47 m²

  - powierzchnia użytkowa części sportowej: 3 919,12 m²;

  - powierzchnia użytkowa części hotelowej: 306,93 m²;

  - powierzchnia użytkowa części gastronomicznej: 189,25 m².

Prace Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, będą wykonywane w dni powszednie 
w godzinach 7:30 – 15:30, a w koniecznych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym także w inne dni lub godziny.

Zamawiający udostępni (do wglądu) w siedzibie Zamawiającego posiadaną dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu zapoznania się 
z przedmiotem zamówienia. W tym celu należy kontaktować się z pracownikiem administracji MGOKiS 
w Płotach – e-mail: administracja@mgokis.ploty.pl lub tel. 513 856 235.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego zapytania ofertowego 
w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert przez Wykonawców. W przypadku wprowadzenia zmian zostaną one niezwłocznie opublikowane w zakładce ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod adresem: www.mgokis.ploty.ibip.pl. Publikacja ze zmianą zawierać będzie datę wprowadzenia zmiany 
i opis wprowadzonej zmiany. Jeżeli wprowadzone w treści zapytania ofertowego zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych przez Wykonawców, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do ich przygotowania, nie krótszy niż 3 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie trwającego postępowania.

Niniejsze zapytanie ofertowe opublikowane jest na stronie:

- www.mgokis.ploty.ibip.pl

Każdy potencjalny Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem do treści niniejszego zapytania. Pytania można przesyłać do Zamawiającego za pośrednictwem adresu e-mail: administracja@mgokis.ploty.pl do dnia 2 czerwca 2023 r. do godz. 12:00. Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w terminie umożliwiającym złożenie oferty przez potencjalnego Wykonawcę, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

Warunki przystąpienia Wykonawcy do niniejszego postępowania:

O udzielenie zamówienia publicznego będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy w prowadzonym 
przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków znajdują się na wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

W związku z wejściem w życie w dniu 16.04.2022 r. Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: Ustawa UA), na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1)	wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2)	wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3)	wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 
z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

1)	obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

2)	osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub osób fizycznych 
lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu;

3)	w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zamawiający może odrzucić ofertę, gdy:

- treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

- została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym;

- została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (dopuszcza się zawarcie umowy z Wykonawcą powiązanym kapitałowo lub osobowo 
z Zamawiającym w sytuacji, gdy Zamawiający nie otrzyma żadnej oferty w dwóch kolejnych postępowaniach lub wpłyną tylko oferty podlegające odrzuceniu);

- została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zakończeniem postępowania jest raport/protokół z realizacji przedmiotu zamówienia przygotowany 
przez Wykonawcę, który jest warunkiem do dokonania płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia rozstrzygnięcia zamówienia

- Kryteria oceny ofert:

- cena netto zamówienia / 100%

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie oraz uwzględnić całkowitą wartość zamówienia wraz z podatkiem VAT.

- Inne istotne warunki zamówienia: płatność w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz Ofertowy”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście w Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach, ul. Koszalińska 2A, 72-310 Płoty w administracji obiektu, przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@mgokis.ploty.pl.

- Ofertę należy złożyć do 2 czerwca 2023 r.  (do godz. 12:00).

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Dane osobowe oferenta będą przetwarzane przez MGOKiS w Płotach w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów MGOKiS (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b i lit. f RODO) takich 
jak wykonanie zawartych umów z podmiotami trzecimi, w tym 
z partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni usług i zadań, ustalenie, obrona 
i dochodzenie roszczeń, w związku z wykonywaniem zadań statutowych 
i obowiązków prawnych, w tym umownych instytucji. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie www.mgokis.ploty.pl, w zakładce RODO.

__________________________________

(data i podpis Zamawiającego)

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego ZP-IV.05.2023

Miejscowość i data: ……………………………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

| NAZWA FIRMY LUB IMIĘ I NAZWISKO OFERENTA |  |
| --- | --- |
| ADRES |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON KONTAKTOWY |  |
| ADRES E-MAIL |  |

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OFERTA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | PODATEK VAT | CENTA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

OŚWIADCZENIA OFERENTA

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że posiadam wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności określonych w zapytaniu ofertowym.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia i wykonania umowy/zlecenia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą RODO związaną z zapytaniem ofertowym 
i zgadzam się na przetwarzanie moich danych (w szczególności: nazwa firmy/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, telefon kontaktowy i adres e-mail) zgodnie z zawartą treścią tej informacji.

- *Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:

a.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________

(data i podpis oferenta)